## 复件1-工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 63896.20
1.1 |  |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  | 63896.20
1.1.1 |  |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  | 63896.20
2 |  |  | 措施项目费 |  | 31499.50
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 1134.42
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税 |  | 8585.61
5 |  |  | 含税工程总造价 |  | 103981.31
合 计 |  |  |  |  | 103981.31
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 复件1-分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 01 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 | [6 empty] | 63896.20
| 002 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 | [6 empty] | 63896.20
|  |  | 拆除工程 | [6 empty] | 12135.40
1 | B011611005001 |  | 拆除旧镀锌瓦 | 1、拆除0.476镀锌瓦 2、拆除废料处理运距：综合考虑 2、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 940.000 | 12.91 |  | 12135.40
|  |  | 第十三章 天棚工程 | [6 empty] | 33365.00
2 | 010901001001 |  | 铺设镀锌瓦面 | 1、铺设0.476镀锌瓦 2、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 940.000 | 33.83 |  | 31800.20
3 | 010608002001 |  | 挡水板加固 | 1、挡水板上下各自加固装5厘自钻螺丝 2、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | 套 | 480.000 | 3.26 |  | 1564.80
|  |  | 第十四章 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 18395.80
本页小计 | [9 empty] | 45500.40
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4 | 010601001001 |  | 钢网架刷油漆（打磨、除锈、翻新) | 1、防锈底漆1遍 2、面漆刷两遍电视塔牌油漆 3、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 |  | m2 | 940.000 | 19.57 |  | 18395.80
本页小计 | [9 empty] | 18395.80
合 计 | [9 empty] | 63896.20

## 复件1-分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 |  | 综合单价
| 001 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程
| 01 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程
| 002 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程
拆除工程
1 | B011611005001 |  | 拆除旧镀锌瓦 | 1、拆除0.476镀锌瓦 2、拆除废料处理运距：综合考虑 2、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 | m2 | 1.07 |  | 10.62 | 0.63 | 0.24 | 0.34 |  | 12.91
第十三章 天棚工程
2 | 010901001001 |  | 铺设镀锌瓦面 | 1、铺设0.476镀锌瓦 2、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 | m2 | 3.04 |  | 29.75 |  | 0.44 | 0.61 |  | 33.83
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 |  | 综合单价
3 | 010608002001 |  | 挡水板加固 | 1、挡水板上下各自加固装5厘自钻螺丝 2、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 | 套 | 1.83 |  | 0.79 |  | 0.27 | 0.37 |  | 3.26
第十四章 油漆、涂料、裱糊工程
4 | 010601001001 |  | 钢网架刷油漆（打磨、除锈、翻新) | 1、防锈底漆1遍 2、面漆刷两遍电视塔牌油漆 3、其他:详见设计图纸说明要求及满足施工验收规范及相关技术要求，并综合考虑其它相关费用 | m2 | 9.54 |  | 6.68 |  | 1.44 | 1.91 |  | 19.57

## 复件1-措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 01 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  | 31499.50
1.1 | 002 |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  | 31499.50
1.1.1 | 011601003001 |  | 曲臂车租赁（进出场及安拆） |  |  | 9415.80 |  | 不满一个月按照一个月计算
1.1.2 | 011601003002 |  | 汽车吊车 |  |  | 7200.00
1.1.3 | 011601014002 |  | 网架钢结构中空位置成品保护 |  |  | 2397.00
1.1.4 | 011601014003 |  | 楼地面成品保护 |  |  | 2406.40 |  | 暂定工程量
1.1.5 | 011601014004 |  | 站台广告牌，电子设备栏杆等位置成品保护 |  |  | 1020.00 |  | 暂定工程量
1.1.6 | 011601005001 |  | 施工降水
1.1.7 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 483.52
1.1.8 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 409.14
1.1.9 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 371.94
1.1.10 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 1134.42
1.1.11 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
1.1.12 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
1.1.13 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
1.1.14 | 011601013001 |  | 二次搬运
1.1.15 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
1.1.16 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
1.1.17 | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
1.1.18 | BF002001 |  | 围尼龙编织布
1.1.19 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%
本页合计 | [5 empty] | 24838.22 |  | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
计算
1.1.20 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
1.1.21 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.22 | BF005001 |  | 施工便道
1.1.23 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 6661.28
1.1.24 | BC007001 |  | 施工围档照明
1.1.25 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
1.1.26 | BC009001 |  | 样板引路
1.1.27 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
本页合计 | [5 empty] | 6661.28 |  | -
合 计 | [5 empty] | 31499.50 |  | -
注： | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 复件1-增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  | 95395.700 | 9.00 |  | 8585.61
合 计 | [7 empty] | 8585.61

## 复件1-设备材料价格表(单价)
设备材料价格表
项目名称: |  | 城南公交枢纽站网架钢结构翻新工程 |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价(元) | 编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 | 工日 |  |  | 230.00 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 | 元 |  |  | 1.00 | 1.00
3 | 01290225 |  | 镀锌钢板 0.75 | m2 | 13.00 |  | 30.00 | 33.90
4 | 01290428-0001 |  | 476镀锌瓦 | m2 | 13.00 |  | 21.56 | 24.36
5 | 02190001 |  | 尼龙编织布 | m2 | 16.52 |  | 3.42 | 3.98
6 | 02270170-0001 |  | 一次性胶布 | m2 | 16.52 |  | 1.97 | 2.30
7 | 03011330-0001 |  | 5厘自钻螺丝 | 套 | 13.00 |  | 0.20 | 0.23
8 | 03019131 |  | 镀锌瓦楞钩 | 十个 | 13.00 |  | 5.75 | 6.50
9 | 04170060 |  | 镀锌薄钢板波纹瓦2000×920 | m2 | 3.00 |  | 25.00 | 25.75
10 | 07190020 |  | 塑料地板胶 | m2 | 16.52 |  | 6.87 | 8.00
11 | 13010410-0001 |  | 电视塔牌油漆 | kg | 13.00 |  | 22.63 | 25.57
12 | 14010010-0001 |  | 电视塔牌油漆 | kg | 13.00 |  | 22.63 | 25.57
13 | 14010030 |  | 松节油 | kg | 13.00 |  | 8.84 | 9.99
14 | 99450630 |  | 折旧费 | 元 | 13.00 |  | 1.00 | 1.13
15 | 99450640 |  | 检修费 | 元 | 13.00 |  | 1.00 | 1.13
16 | 99450650 |  | 维护费 | 元 | 13.00 |  | 1.00 | 1.13
17 | 99450660 |  | 安拆费 | 元 | 13.00 |  | 1.00 | 1.13
18 | 99450670 |  | 汽油(机械用) | kg | 13.00 |  | 8.15 | 9.21
19 | 99450680 |  | 柴油(机械用) | kg | 13.00 |  | 6.80 | 7.68
20 | 99450700 |  | 电(机械用) | kw·h | 13.00 |  | 0.69 | 0.78
21 | 99450760 |  | 其他材料费 | 元 |  |  | 1.00 | 1.00
22 | B01290510 |  | 2mm热镀锌钢板机械冲孔孔径φ10围挡 | m | 16.52 |  | 382.00 | 445.11