城南站场首层消防改造项目报价表

建设单位（甲方）：中山市公共交通运输集团有限公司

项目名称：城南站场首层消防改造项目

| 编号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、消防喷淋改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 68℃消防喷头（平安品牌） | 只 | 46 |  |  |  |
| 2 | DN25镀锌钢管（含管材配件） | 米 | 46 |  |  |  |
| 3 | DN32镀锌钢管（含管材配件） | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 附材（油漆、麻巾、生料带等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 拆装人工费（含拆除原有喷淋下支管，重新根据开花高度及间隔进行增加调整） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | 二、火灾自动报警系统烟感、广播改造 |  |  |  |  |  |
| 6 | 增加烟感 | 只 | 12 |  |  |  |
| 7 | 消防广播 | 只 | 5 |  |  |  |
| 8 | ZR-RVS2*1.5阻燃电线电缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 9 | 20镀锌线管（含管材配件） | 米 | 80 |  |  |  |
| 10 | 金属蛇皮管 | 米 | 100 |  |  |  |
| 11 | 系统调试、入消防主机CRT资料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 拆装人工费（含拆除原有烟感，重新根据天花高度及间隔进行增加调整） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | 三、应急照明灯具安装 |  |  |  |  |  |
| 13 | 应急灯 | 支 | 17 |  |  |  |
| 14 | 安全出口灯 | 支 | 8 |  |  |  |
| 15 | ZR-BV3*2.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| 16 | 20镀锌线管（含管材配件） | 米 | 80 |  |  |  |
| 17 | 安装人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | 一+二+三项合计（含税）： |  |  |  |  |  |

报价说明：本工程改造含委托第三方消防检测公司进行检测并出具报告。

施工单位：

202  年   月   日