中山市公共交通运输集团有限公司

漆房废气治理设备耗材采购项目

询价文件

# 中山市公共交通运输集团有限公司

# 2024年3月

目  录

第一部分  邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  评审标准

- 参评响应文件格式

# 第一部分  邀请函

各潜在供应商：

现就中山市公共交通运输集团有限公司（下称采购人）漆房废气治理设备耗材采购项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价评选，有关事项如下：

- 一、项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目

二、项目要求：详细技术参数见第二部分《用户需求书》

三、资金来源：自筹资金

四、预算金额及报价限价：34841.00元

五、漆房废气治理设备耗材采购内容：

| 序号 | 材料 | 规格 | 厚度 | 效率级别 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤房进风过滤袋 | 1070mm*445mm*350mm | 10mm | G3 | 4 | 个 |
| 2 | 烤漆房顶棉 | 1880mm*1440mm 规格:SP-600G | ≥20mm | F5 | 20 | 块 |
| 3 | 烤漆房地棉 | 1280mm*12000mm | ≥50mm | G3 | 1 | 卷 |
| 4 | 环保设备初效过滤棉 | 800mm*10000mm | ≥20mm | G3 | 1 | 卷 |
| 5 | 环保设备中效过滤袋 | 1020mm*770mm*350mm | 10mm | F5 | 8 | 个 |
| 6 | UV光触媒板 | 495mm*465mm*10mm | 10mm | / | 96 | 块 |
| 7 | 蜂窝活性炭 | 100mm*100mm*100mm 孔径:5mm 碘值:800 18个/箱 | / | / | 132 | 箱 |

备注：

- 以上报价包括税费、技术指导和服务费、运输费、质保期服务等费用；

- 交付、验收及技术要求：见第二部分《用户需求书》的要求；本项目不允许提交备选方案。

六、合格供应商资格要求

（一）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件（加盖公章）。

（二）参评人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（以评审当天现场查询供应商在“信用中国”网站的结果为准，如相关失信记录已失效，参评人需提供相关证明资料）。

（三）供应商提供的服务满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。

（四）报价为唯一固定价且未超过报价限价。

（五）供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在参评文件中提供。

七、获取公开询价文件

（一）本项目的采购公告信息在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的供应商自行在采购人官方网站（https://www.zsbus.cn/）下载询价文件。

（三）询价文件下载时间：2024年3月8日8:00至2024年3月14日17:00，共7天。

八、提交参评文件的要求

（一）供应商应在参评文件递交截止时间前提交一份参评文件，参评文件格式要求详见第四部分《参评响应文件格式》；参评文件要求独立装订成册，按格式规定签字并加盖公章，密封提交。

（二）参评文件递交时间：2024年3月8日至2024年3月14日上午8:00～12:00，下午14:00～17:00（以采购人收到参评文件为准），超时不接受任何供应商提交的参评文件。

（三）参评文件递交地址：中山市南区城南三路38号中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）收；可邮寄但运费不得到付，否则退回参评文件。

九、项目评审

（一）评审时间：2024年3月15日9：00。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼会议室，评审时供应商无需到场参加。

十、评审结果公示

评审结束后，采购人将在官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期3日，在公示期结束后7日内向中选人发出《评选结果通知书》，《评选结果通知书》对中选人和采购人具有同等法律效力。如果参评供应商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应在自收到书面异议原件之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停本项目评选活动。

十一、采购人及采购人联系方式

（一）联系人及联系电话：谢先生13425520392

（二）联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2024年3月7日

# 第二部分  用户需求书

- 总体要求

- 1.1 用户需求书中的服务指标仅为最低要求。

- 1.2 供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明）的参数、配置、条款视为供应商完全接受。

- 1.3 供应商承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的货物。

- 1.4 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 1.5 采购内容及需求：

| 序号 | 材料 | 规格 | 厚度 | 效率级别 | 数量 | 单位 | 总限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤房进风过滤袋 | 1070mm*445mm*350mm | 10mm | G3 | 4 | 个 | 34841.00元 |
| 2 | 烤漆房顶棉 | 1880mm*1440mm 规格:SP-600G | ≥20mm | F5 | 20 | 块 |  |
| 3 | 烤漆房地棉 | 1280mm*12000mm | ≥50mm | G3 | 1 | 卷 |  |
| 4 | 环保设备初效过滤棉 | 800mm*10000mm | ≥20mm | G3 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 环保设备中效过滤袋 | 1020mm*770mm*350mm | 10mm | F5 | 8 | 个 |  |
| 6 | UV光触媒板 | 495mm*465mm*10mm | 10mm | / | 96 | 块 |  |
| 7 | 蜂窝活性炭 | 100mm*100mm*100mm 孔径:5mm 碘值:800 18个/箱 | / | / | 132 | 箱 |  |

- 1.6 以上报价包括税费、技术指导和服务费、运输费、质保期服务等费用，未经采购人书面同意，供应商不得向采购人额外收取其他费用。

- 1.7 货物交付、验收

- 1.7.1 自评选结果通知书发出之日起20日内，中选人将货物送达采购人指定地点。所需的包装、运输、装卸、保管、保险、各种税费等费用全部由中选人承担。

- 1.7.2 交付地点：中山市公共交通运输集团有限公司城东公交站场(中山市火炬开发区中山六路凯业街20号)。

1.7.3 中选人保证货物在运输途中的安全，外观无损坏等瑕疵，结构无脱落、松动等情况。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施。凡由于包装不良造成的货物损坏和由此产生的修复、退换等费用均由中选人承担。货物验收合格前的风险由中选人承担。

1.7.4 货物验收：中选人供货完成后，由采购人组织验收（包括但不限于材料厚度和规格等）。验收过程中，采购人发现质量问题的，在3日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起5日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒收。如验收合格，采购人出具验收报告，作为货物付款依据。

- 1.8 付款方式

- 1.8.1 货物验收合格且货物安装完成之日起15日后（如有整改期，则在整改期后），中选人按照国家相关法律规定和相应行业要求来开具相应税点的增值税专用发票并将发票提供给采购人，采购人收到增值税发票后，应在15个工作日内向中选人以银行汇款转账形式支付货物应付款的90%。

- 1.8.2 货物总金额的10%作为质量保证金，从货物安装完成之日起180天内，双方无任何关联纠纷且未发生质量索赔事件，180天期满后30日内，采购人在收到中选人按照国家相关法律规定和相应行业要求来开具相应税点的增值税专用发票后将质量保证金（无息）一次性支付给中选人。

- 2. 技术要求

2.1 供应商所提供的货物必须是生产厂商原装完整的、技术先进且全新的、符合最新的国家、行业标准、其技术性能能满足采购人各项使用技术要求和安全稳定运行要求的产品。

2.2 供应商所供货物应符合《空气过滤器》（GB /T14295-2019）规定的合格产品，对于影响货物正常使用的必要组成部分、技术状况，无论在技术要求中指出与否，供应商都应按国家有关技术与质量标准配置；否则，若发生由此引起的安全事故的，供应商应按有关法规承担责任。

- 3.质保期及售后服务

- 3.1 质保期：自货物安装完成之日起质保180天。

- 3.2 售后服务：质保期内若出现质量问题，中选人在接到采购人通知后48小时内派出专业维修人员到现场进行更换，所涉拆卸费、包装费、运输费、人工费、交通费、食宿费等费用由中选人负责。质保期内货物的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由中选人自行负责。

# 第三部分  评审标准

一、采购人按照相关规定组建定价小组，定价小组本着公平、公正、科学、择优的原则，按照评审标准开展项目评审和推荐中选候选单位工作，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审标准为：资格评审+价格评审，共两个环节。

三、资格评审环节由定价小组全体成员共同评定，对照《初步评审表》和供应商提交的参评文件，采取“一票否决”。《初步评审表》全部合格的供应商方可进入价格评审环节。

四、价格评审：采用一次报价的方式，对通过资格评审环节的报价人确定为有效报价人，以最终报价（总报价）为有效报价，定价小组根据“最低价中标原则”确定第一中选候选人。

五、评审结果：定价小组确定第一中选候选人后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并依法与第一中选候选人签订服务合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为供应商，以此类推。

六、初步评审表

初步评审表

| 序号 | 评审内容 | 供应商A | 供应商B | 供应商C | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件（加盖公章）。 （二）参评人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（以评审当天现场查询供应商在“信用中国”网站的结果为准，如相关失信记录已失效，参评人需提供相关证明资料）。 |  |  |  |  |
| 2 | 潜在供应商承诺函盖章、签名有效。 |  |  |  |  |
| 3 | 潜在供应商法定代表人授权委托书及法定代表人证明书盖章、签名有效。 |  |  |  |  |
| 4 | 潜在供应商资格声明函盖章、签名有效。 |  |  |  |  |
| 5 | 供应商提供的服务满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。 |  |  |  |  |
| 6 | 潜在供应商报价为唯一固定价且未超过询价文件中规定的报价限价。 |  |  |  |  |
| 7 | 供应商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。 |  |  |  |  |
| 8 | 符合询价文件要求的其他条件（如装订要求、密封要求、盖章签署要求等）。 |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因 |  |  |  |  |  |

备注：

1．定价小组对潜在供应商是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

- 七、价格得分汇总表

价格得分汇总表

| 序号 | 潜在供应商名称 （按报名顺序排列） | 报价（元） | 报价排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |
| 4 | ...... |  |  |
| 备注：定价小组根据供应商报价高低进行排名，最低报价的填写“第一”，以此类推。 |  |  |  |

注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

- 八、评审结果汇总表

评审结果汇总表

| 序号 | 潜在供应商名称 （按报名顺序排列） | 资格评审情况 | 报价（元） | 价格排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商A |  |  |  |
| 2 | 供应商B |  |  |  |
| 3 | 供应商C |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

定价小组全体成员签名：

评审日期：

# 第四部分  参评响应文件格式

（特别说明：本节仅为潜在参评单位在项目参选中可更有效地提升自身竞争力而增设的内容，因此所提交的内容编制格式等均不受任何限制，在满足响应文件的基础上，参评单位可自行决定和设计排版。）

参评文件

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目

参评人名称：

（盖章）

日      期：

格式1 承诺函

承 诺 函

中山市公共交通运输集团有限公司：

我方确认收到 《中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目》询价文件，经详细研究，决定参加该项目报价。      （供应商名称）             作为供应商已正式授权（        被授权代表全名、职务）代表我方提交参评文件一份。

1.愿意按照贵方询价文件中的一切要求，提供相关服务。

2.我方已详细研究询价文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白。我方放弃在此方面提出不明或误解的一切权利。

3.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参评有关的任何其它资料、数据或信息。

4.我方承诺，提供厂商原装、全新的、符合国家及贵方提出的有关质量标准的货物。

5.我方保证，贵方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.我方如果中选，将按照贵方询价文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

7.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。

8.我方保证在本次采购活动中具备独立实施能力，如若中选本项目，绝不分包、转包。如承诺不实，我方愿意承担相应责任。

参评供应商（盖章）：

被授权代表签名：

地址：

日期：

格式2 法定代表人授权委托书及法定代表人证明书

法定代表人授权委托书

致：中山市公共交通运输集团有限公司：

兹授权          同志，为我方全权代表，全权参与贵方“中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目”的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评供应商（盖章）：

签发日期：

有效期：报名截止之日后90天内有效。

附：被授权代表（签名）：

身份证号码：

联系电话：

授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

参评签名代表为法定代表人/负责人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务______________，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效日期与本公司参评响应文件中标注的有效期相同。

参评供应商（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

签发日期：   年   月    日

法定代表人/负责人身份证复印件(正、反面)

格式3 资格声明函

资格声明函

中山市公共交通运输集团有限公司：

关于贵方中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目，本单位愿意参加报价，提供文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，以下承诺如需我司提供证明材料，我司承诺可在允许的时间内按要求提供。

- （一）我方为本次评选所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- （二）我方承诺：具有独立承担民事责任的能力；

（三）我方承诺：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （四）我方承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （五）我方承诺：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （六）我方承诺：参加国有企业采购活动前一年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （七）我方承诺：我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未同时参加贵方本次采购活动；

- （八）我方承诺：无围标、串标行为。

参评供应商（盖章）：

被授权代表（签字）：

格式4 在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格，提供复印件并加盖公章。

（格式自拟）

格式5 提供响应资料及参评单位认为需要提供的其他材料或证明等，提供复印件并加盖公章。

（格式自拟）

格式6 需求响应表

需求响应表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目

| 序号 | 条款要求 |  | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全按照采购人的采购内容及需求（包括材料、规格、厚度、效率级别、数量等）进行供货。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 中选人所供货物应符合《空气过滤器》（GB /T14295-2019）规定的合格产品，对于影响货物正常使用的必要组成部分、技术状况，供应商都应按国家有关技术与质量标准配置。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 自评选结果通知书发出之日起20日内，中选人将货物送达采购人指定地点。所需的包装、运输、装卸、保管、保险、各种税费等费用全部由中选人承担。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 交付地点：中山市公共交通运输集团有限公司城东公交站场（中山市火炬开发区中山六路凯业街20号）。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 中选人保证货物在运输途中的安全，外观无损坏等瑕疵，结构无脱落、松动等情况。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等防护措施。凡由于包装不良造成的货物损坏和由此产生的修复、退换等费用均由中选人承担。货物验收合格前的风险由中选人承担。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 6 | 货物验收：中选人供货完成后，由采购人组织验收（包括但不限于材料厚度和规格等）。验收过程中，采购人发现质量问题的，在3日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费用，退换和整改完毕之日起5日内安排采购人验收。如未按时回复、退换和完成整改，采购人有权拒收。如验收合格，采购人出具验收报告，作为货物付款依据。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 7 | 完全理解并接受对参评供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |
| 8 | 质量保证 | 自货物安装完成之日起质保180天。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 9 | 售后服务 | 质保期内若出现质量问题，中选人在接到采购人通知后48小时内派出专业维修人员到现场进行更换，所涉拆卸费、包装费、运输费、人工费、交通费、食宿费等费用由中选人负责。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 10 | 结算方式 | 货物验收合格且货物安装完成之日起15日后（如有整改期，则在整改期后），中选人按照国家相关法律规定和相应行业要求来开具相应税点的增值税专用发票并将发票提供给采购人，采购人收到增值税发票后，应在15个工作日内向中选人以银行汇款转账形式支付货物应付款的90%。 | □完全响应 □部分响应 |  |
|  |  | 货物总金额的10%作为质量保证金，从货物安装完成之日起180天内，双方无任何关联纠纷且未发生质量索赔事件，180天期满后30日内，采购人在收到中选人按照国家相关法律规定和相应行业要求来开具相应税点的增值税专用发票后将质量保证金（无息）一次性支付给中选人。 |  |  |
| 11 | 同意采购人以任何形式对我方参评文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  | □完全响应 □部分响应 |  |

注：对于上述要求，如参评供应商完全响应，则请在“响应情况”栏的“完全响应”框打“√”，对空白或“部分响应”框打“√”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

参评供应商（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：

格式7 报价表

报价表

项目名称：中山市公共交通运输集团有限公司漆房废气治理设备耗材采购项目

| 序号 | 材料 | 规格 | 厚度 | 效率级别 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤房进风 过滤袋 | 1070mm*445mm*350mm | 10mm | G3 |  | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 烤漆房 顶棉 | 1880mm*1440mm 规格:SP-600G | ≥20mm | F5 |  | 20 | 块 |  |  |
| 3 | 烤漆房 地棉 | 1280mm*12000mm | ≥50mm | G3 |  | 1 | 卷 |  |  |
| 4 | 环保设备 初效过滤棉 | 800mm*10000mm | ≥20mm | G3 |  | 1 | 卷 |  |  |
| 5 | 环保设备 中效过滤袋 | 1020mm*770mm*350mm | 10mm | F5 |  | 8 | 个 |  |  |
| 6 | UV光触媒板 | 495mm*465mm*10mm | 10mm | / |  | 96 | 块 |  |  |
| 7 | 蜂窝活性炭 | 100mm*100mm*100mm， 孔径:5mm，碘值:800，18个/箱 | / | / |  | 132 | 箱 |  |  |
|  | 合计（小写，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、以上报价包括税费、技术指导和服务费、运输费、质保期服务等费用，未经采购人书面同意，供应商不得向采购人额外收取其他费用。

- 2、参选文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、本表参选价格自报名截止之日后90天内有效。

参评供应商（盖章）：

被授权代表（签字）：

日期：

附件：

评审结果通知书

（评审后由采购人出具）