南朗海湾城公交枢纽站安装消防管网项目报价表

建设单位（甲方）：中山市公共交通运输集团有限公司

项目名称：南朗海湾城公交枢纽站安装消防管网

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN150镀锌钢管 | 米 | 120 |  |  |  |
| 2 | SS100室外消火栓 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | DN100铜闸阀 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | DN150法兰闸阀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 支架制作（国标角铁制作） | 套 | 25 |  |  |  |
| 6 | 地上栓混凝土基础 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 管道配件 | 套 | 30 |  |  |  |
| 8 | 油漆等附材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 编制竣工图（含电子版） | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | DN150消防水表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装人工费 | 米 | 120 |  |  |  |
|  | 总计人民币含税： |  |  |  | ¥ |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：2024年  月  日

项目联系人：               联系电话：