中山市公共交通运输集团有限公司

城南站场室外排污管道改造工程

一、项目背景与需求

为响应《中山市水污染治理总体工作方案》的通知要求，有效解决城南站场排水管网中存在的错接与混接问题，计划对城南站场前广场的室外地下管网进行全面勘察与排查工作，并对错接及混接的雨水与污水管道实施封堵与改造。

二、工程要求与标准

（一）要求按对城南站场前广场的室外地下管网进行全面勘察与排查，绘制管网测量图纸。依据测绘成果，对错接及混接的雨水与污水管道实施封堵，并重新铺设管道。

（二）工期与进度：计划工期为10天，并制定详细的施工进度计划，确保工程按时完工。

（三）质量保证与验收：中选需对工程质量、安全负责，并提供必要的质量、安全保证措施，并取得排水许可。工程完工后，我单位将按照合同约定进行验收。

三、费用与质保

（一）价格与费用：该工程采购上限价为43194.89元。报价须包含税金、质量、安全、文明施工、管理费等实施本项目所需的一切费用。

（二）保修期：工程保修期为1年，须确保在使用过程中出现的施工质量问题能够得到及时有效的解决。工程验收合格、取得排水许可后后10个工作日一次性支付。