城南、黄圃、坦洲公交站场增设消防水池水位显示功能项目

报价清单

项目名称：城南、黄圃、坦洲公交站场增设消防水池水位显示功能项目

| 序号 | 项 目 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 （元，含税） | 小计 （元，含税） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位控制器主机 | 套 | 3 |  |  | 双路VDS |
| 2 | 传输线路（含线管等附材） | 米 | 60 |  |  | 耐火线NH-RVS2*1.5 |
| 3 | 液位探头 | 个 | 6 |  |  | QDY30A-VD |
| 4 | 无线传输装置 | 套 | 6 |  |  | QVR11 |
| 5 | 安装人工费（含调试） | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 总计（元，含税） |  |  |  |  |  |

（一）1、城南公交站场；2、黄圃公交站场；3、坦洲公交站场，各安装一套。

（二）报价说明：本报价包材料费用、安装费、调试费、运费、税费等实施本项目所需的一切费用，项目质量保修壹年。

报价单位（盖章）：

联系人及联系电话：

报价日期：2025年   月   日