## 复件1-单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 250475.38
1.1 |  | 拆除部分 | 28211.00
1.2 |  | 黄圃公交站场消防主机 | 222264.38
2 |  | 措施项目费 | 31836.59
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 31227.61
2.2 |  | 其他措施项目费 | 608.98
3 |  | 其他项目费 | 8730.11
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 8730.11
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 291042.08
6 |  | 增值税销项税额 | 26193.79
7 |  | 工程造价 | 317235.87
8 |  | 其中：人工费 | 86376.02
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 317235.87

## 复件1-分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 030904007002 |  | 拆除消防广播扬声器（吸顶、5W） | 1、拆除吸顶式扬声器 | 个 | 150.000 | 12.62 | 1893.00
2 | 030904001006 |  | 拆除感烟探测器 | 1、拆除点型探测器 感烟 | 个 | 650.000 | 19.19 | 12473.50
3 | 030904001007 |  | 拆除感温探测器 | 1、拆除点型探测器 感温 | 个 | 10.000 | 19.19 | 191.90
4 | 030904003003 |  | 拆除手动报警按钮 | 1、拆除按钮 | 个 | 100.000 | 27.72 | 2772.00
5 | 030904003004 |  | 拆除消火栓按钮 | 1、拆除按钮 | 个 | 100.000 | 27.72 | 2772.00
6 | 030904005002 |  | 拆除声光报警器 | 1、拆除声光报警器 | 个 | 100.000 | 39.28 | 3928.00
7 | 030904008005 |  | 拆除输入输出模块 | 1、拆除单输入、单输出模块 | 个 | 60.000 | 59.45 | 3567.00
8 | 030411004004 |  | 拆除信号线ZR-RVS-2*1.5 | 1、拆除 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 500.000 | 0.35 | 175.00
9 | 030411004005 |  | 拆除控制线NH-RVV-4*2.5（各风机控制箱直接至消防主机） | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 1020.000 | 0.43 | 438.60
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 28211.00
黄圃公交站场消防主机
10 | 030904012001 |  | 火灾报警控制器6回路（琴台式） | 1、火灾报警系统控制主机(落地)安装 2000点以下 2、火灾报警控制器6回路（琴台式） 含回路板、联网板、通讯板等 | 台 | 1.000 | 15791.44 | 15791.44
11 | 030502001001 |  | 标准琴台柜（双节） | 1、台柜主材 2、标准琴台柜（双节） | 台 | 1.000 | 1026.55 | 1026.55
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 45028.99
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030904015001 |  | 消防控制图型显示装置（含软件、电脑） | 1、火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 2、消防控制图型显示装置（含软件、电脑） | 台 | 1.000 | 11329.78 | 11329.78
13 | 030904016001 |  | UPS电源10KVA/9KW | 1、消防报警备用电源安装 2、UPS电源10KVA/9KW | 套 | 1.000 | 8605.53 | 8605.53
14 | 030502001002 |  | 多线联动控制单元 | 1、控制设备主材 2、多线联动控制单元 | 台 | 2.000 | 747.79 | 1495.58
15 | 030502001003 |  | 总线手动控制盘 | 1、控制设备主材 2、总线手动控制盘 | 台 | 1.000 | 460.18 | 460.18
16 | 030904014001 |  | 消防广播主机1000W（含功放2台） | 1、火灾事故广播安装 消防广播控制柜 2、消防广播主机1000W（含功放2台） | 台 | 1.000 | 7391.19 | 7391.19
17 | 030904007001 |  | 消防广播扬声器（吸顶、5W） | 1、吸顶式扬声器 2、消防广播扬声器（吸顶、5W） | 个 | 150.000 | 49.26 | 7389.00
18 | 030904008003 |  | 消防电话主机 | 1、多输入、多输出模块安装 2、消防电话主机 | 个 | 1.000 | 1397.43 | 1397.43
19 | 030904001001 |  | 感烟探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 2、感烟探测器 | 个 | 650.000 | 87.03 | 56569.50
20 | 030904001002 |  | 感温探测器 | 1、点型探测器安装 感温 2、感温探测器 | 个 | 10.000 | 84.73 | 847.30
21 | 030904003001 |  | 手动报警按钮 | 1、按钮安装 2、手动报警按钮 | 个 | 100.000 | 110.92 | 11092.00
22 | 030904003002 |  | 消火栓按钮 | 1、按钮安装 2、消火栓按钮 | 个 | 100.000 | 106.32 | 10632.00
23 | 030904005001 |  | 声光报警器 | 1、声光报警器安装 2、火灾声光警报器 | 个 | 100.000 | 138.32 | 13832.00
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 131041.49
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030904008001 |  | 输入输出模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、输入输出模块 | 个 | 60.000 | 185.61 | 11136.60
25 | 030411001001 |  | 20镀锌线管 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管DN20 1.5mm | m | 1000.000 | 21.79 | 21790.00
26 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、接线盒 | 个 | 391.000 | 13.12 | 5129.92
27 | 030411004001 |  | 信号线ZR-RVS-2*1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、信号线ZR-RVS-2*1.5 | m | 500.000 | 4.33 | 2165.00
28 | 030411004002 |  | 控制线NH-RVV-4*2.5（各风机控制箱直接至消防主机） | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、控制线NH-RVV-4*2.5 | m | 1020.000 | 15.79 | 16105.80
29 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 1000点以下 | 系统 | 1.000 | 18077.58 | 18077.58
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 222264.38
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 74404.90
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 250475.38

## 复件1-综合单价计算表(格式二)
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  | 第1页, 共3页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
1 | 030904007002 |  | 拆除消防广播扬声器（吸顶、5W） | 个 | 150.000 |  | 12.62元/个
| C9-4-17 |  | 拆除吸顶式扬声器//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 150.000
2 | 030904001006 |  | 拆除感烟探测器 | 个 | 650.000 |  | 19.19元/个
| C9-4-1 |  | 拆除点型探测器 感烟//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 650.000
3 | 030904001007 |  | 拆除感温探测器 | 个 | 10.000 |  | 19.19元/个
| C9-4-2 |  | 拆除点型探测器 感温//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 10.000
4 | 030904003003 |  | 拆除手动报警按钮 | 个 | 100.000 |  | 27.72元/个
| C9-4-7 |  | 拆除按钮//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 100.000
5 | 030904003004 |  | 拆除消火栓按钮 | 个 | 100.000 |  | 27.72元/个
| C9-4-7 |  | 拆除按钮//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 100.000
6 | 030904005002 |  | 拆除声光报警器 | 个 | 100.000 |  | 39.28元/个
| C9-4-9 |  | 拆除声光报警器//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 100.000
7 | 030904008005 |  | 拆除输入输出模块 | 个 | 60.000 |  | 59.45元/个
| C9-4-19 |  | 拆除单输入、单输出模块//调: 人工×0.5 材料×0 机具×0.5 主材×0 | 个 | 60.000
8 | 030411004004 |  | 拆除信号线ZR-RVS-2*1.5 | m | 500.000 |  | 0.35元/m
| C4-11-225 |  | 拆除 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5//调: 人工×0.3 材料×0 机具×0.3 主材×0 | 100m/束 | 5.000
9 | 030411004005 |  | 拆除控制线NH-RVV-4*2.5（各风机控制箱直接至消防主机） | m | 1020.000 |  | 0.43元/m
| C4-11-230 |  | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5//调: 人工×0.3 材料×0 机具×0.3 主材×0 | 100m/束 | 10.200
10 | 030904012001 |  | 火灾报警控制器6回路（琴台式） | 台 | 1.000 |  | 15791.44元/台
| C9-4-36 |  | 火灾报警系统控制主机(落地)安装 2000点以下 | 台 | 1.000
11 | 030502001001 |  | 标准琴台柜（双节） | 台 | 1.000 |  | 1026.55元/台
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  | 第2页, 共3页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
11 | ** |  | 台柜主材 | 台 | 1.000 |  | 1026.55元/台
12 | 030904015001 |  | 消防控制图型显示装置（含软件、电脑） | 台 | 1.000 |  | 11329.78元/台
| C9-4-55 |  | 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1.000
13 | 030904016001 |  | UPS电源10KVA/9KW | 套 | 1.000 |  | 8605.53元/套
| C9-4-56 |  | 消防报警备用电源安装 | 台 | 1.000
14 | 030502001002 |  | 多线联动控制单元 | 台 | 2.000 |  | 747.79元/台
| ** |  | 控制设备主材 | 台 | 2.000
15 | 030502001003 |  | 总线手动控制盘 | 台 | 1.000 |  | 460.18元/台
| ** |  | 控制设备主材 | 台 | 1.000
16 | 030904014001 |  | 消防广播主机1000W（含功放2台） | 台 | 1.000 |  | 7391.19元/台
| C9-4-50 |  | 火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 1.000
17 | 030904007001 |  | 消防广播扬声器（吸顶、5W） | 个 | 150.000 |  | 49.26元/个
| C9-4-17 |  | 吸顶式扬声器 | 个 | 150.000
18 | 030904008003 |  | 消防电话主机 | 个 | 1.000 |  | 1397.43元/个
| C9-4-20 |  | 多输入、多输出模块安装 | 个 | 1.000
19 | 030904001001 |  | 感烟探测器 | 个 | 650.000 |  | 87.03元/个
| C9-4-1 |  | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 650.000
20 | 030904001002 |  | 感温探测器 | 个 | 10.000 |  | 84.73元/个
| C9-4-2 |  | 点型探测器安装 感温 | 个 | 10.000
21 | 030904003001 |  | 手动报警按钮 | 个 | 100.000 |  | 110.92元/个
| C9-4-7 |  | 按钮安装 | 个 | 100.000
22 | 030904003002 |  | 消火栓按钮 | 个 | 100.000 |  | 106.32元/个
| C9-4-7 |  | 按钮安装 | 个 | 100.000
23 | 030904005001 |  | 声光报警器 | 个 | 100.000 |  | 138.32元/个
| C9-4-9 |  | 声光报警器安装 | 个 | 100.000
24 | 030904008001 |  | 输入输出模块 | 个 | 60.000 |  | 185.61元/个
| C9-4-19 |  | 单输入、单输出模块安装 | 个 | 60.000
25 | 030411001001 |  | 20镀锌线管 | m | 1000.000 |  | 21.79元/m
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  | 第3页, 共3页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
25 | C4-11-2 |  | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 10.000 |  | 21.79元/m
26 | 030411006001 |  | 接线盒 | 个 | 391.000 |  | 13.12元/个
| C4-11-283 |  | 接线盒安装 普通接线盒 明装 | 10个 | 39.100
27 | 030411004001 |  | 信号线ZR-RVS-2*1.5 | m | 500.000 |  | 4.33元/m
| C4-11-225 |  | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 5.000
28 | 030411004002 |  | 控制线NH-RVV-4*2.5（各风机控制箱直接至消防主机） | m | 1020.000 |  | 15.79元/m
| C4-11-230 |  | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 10.200
29 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.000 |  | 18077.58元/系统
| C9-5-5 |  | 自动报警系统装置调试 1000点以下 | 系统 | 1.000

## 复件1-08措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.770 | 31227.61
| 小计 |  |  |  |  | 31227.61
| 小计 |  |  |  |  | 31227.61
2 | 其他措施项目费
2.1 | 赶工措施费 |  | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) |  | 34.400
2.2 | 夜间施工增加 |  | 夜间施工人工费 |  | 20.000
2.3 | 交通干扰工程施工增加费
2.4 | 文明工地增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
小计
| 合 计 |  |  |  |  | 31227.61

## 复件1-08措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | AQFHWMSG | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | ZHJSJ | 综合脚手架
|  | 小计 |  |  | 元
1.1.2 | SGXCWDHLSZDWD001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
1.1.3 | SGWDZM001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
1.1.4 | SGBD001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
1.1.5 | FCJZLSSGFHP001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
1.1.6 | YBYL001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
|  | 小计 |  |  | 元
|  | 小计 |  |  | 元
2 | QTCSF | 其他措施项目费
2.1 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1.000
2.2 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1.000
2.3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000 | 608.98 |  | 608.98
2.4 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 | 1.000
2.5 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000
2.6 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 项 | 1.000
2.7 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
|  | 小计 |  |  | 元 |  |  |  | 608.98
|  | 合 计 | [6 empty] | 608.98

## 复件1-其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 暂估价 |  | 元
2.1 | 材料暂估价 |  | 元 |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 元
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 索赔费用 |  | 元
6 | 现场签证费用 |  | 元
7 | 预算包干费 |  | 元 | 8730.11 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  | m3 |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用 |  | 元
| 总 计 |  |  | 8730.11
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 复件1-主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 85762.387 |  | 1.00 | 85762.39
2 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 4.000 |  | 5.38 | 21.52
3 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 0.940 |  | 4.61 | 4.33
4 | 01290245 |  | 镀锌钢板 2.5 |  | m2 | 6.600 |  | 98.13 | 647.66
5 | 02070270 |  | 橡皮垫 2mm |  | m2 | 0.020 |  | 19.91 | 0.40
6 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 4.948 |  | 11.47 | 56.75
7 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m | 31.600 |  | 4.94 | 156.10
8 | 02350050 |  | 尼龙线卡 |  | 十套 | 82.000 |  | 0.35 | 28.70
9 | 03010115 |  | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×20～35 | 十套 | 64.000 |  | 3.40 | 217.60
10 | 03010129 |  | 自攻螺钉 M4×30 |  | 十套 | 10.000 |  | 0.75 | 7.50
11 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 692.528 |  | 0.68 | 470.92
12 | 03010250 |  | 木螺钉 M6×100 |  | 十套 | 8.000 |  | 1.25 | 10.00
13 | 03010290 |  | 半圆头螺丝 | M6～12×12～50 | 十套 | 0.410 |  | 3.09 | 1.27
14 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 12.200 |  | 0.43 | 5.25
15 | 03011535 |  | 镀锌六角螺栓 | 2个垫圈 M8×80～120 | 十套 | 0.410 |  | 5.12 | 2.10
16 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.412 |  | 5.04 | 2.08
17 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 680.700 |  | 0.60 | 408.42
18 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 15.450 |  | 1.58 | 24.41
19 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 3.000 |  | 0.94 | 2.82
20 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.045 |  | 4.71 | 0.21
21 | 03137011 |  | 焊锡 |  | kg | 0.800 |  | 58.12 | 46.50
22 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 15.039 |  | 47.01 | 706.98
23 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 34.488 |  | 52.47 | 1809.59
24 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 10.000 |  | 3.42 | 34.20
25 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 52.462 |  | 2.76 | 144.80
26 | 03139151 |  | 合金钢钻头 φ3 |  | 个 | 4.000 |  | 0.55 | 2.20
27 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 26.810 |  | 0.43 | 11.53
28 | 03213021 |  | 垫铁 |  | kg | 2.000 |  | 4.87 | 9.74
29 | 05050050 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 22.810 |  | 11.47 | 261.63
30 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 3.200 |  | 13.99 | 44.77
31 | 13010510 |  | 调和漆 |  | kg | 0.650 |  | 9.52 | 6.19
32 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 6.900 |  | 10.26 | 70.79
33 | 13050070 |  | 防锈漆 |  | kg | 0.500 |  | 11.00 | 5.50
34 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 55.330 |  | 5.00 | 276.65
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
35 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 45.892 |  | 8.73 | 400.64
36 | 14030047 |  | 汽油 70～90# |  | kg | 0.920 |  | 8.73 | 8.03
37 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.200 |  | 3.94 | 12.61
38 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 0.600 |  | 7.34 | 4.40
39 | 14350690 |  | 洗涤剂 |  | kg | 0.070 |  | 6.54 | 0.46
40 | 14410040 |  | 801胶 |  | kg | 6.600 |  | 6.15 | 40.59
41 | 14410230 |  | 硅酮中性密封胶 300ml |  | 支 | 1.500 |  | 12.90 | 19.35
42 | 14410580 |  | 万能胶 1kg/瓶 |  | kg | 7.500 |  | 11.97 | 89.78
43 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m | 84.330 |  | 3.07 | 258.89
44 | 17250160 |  | 塑料软管 D4 |  | m | 0.150 |  | 0.40 | 0.06
45 | 23370100-0001 |  | 感烟探测器 |  | 个(对) | 650.000 |  | 43.72 | 28418.00
46 | 23370100-0002 |  | 感温探测器 |  | 个(对) | 10.000 |  | 41.42 | 414.20
47 | 23390005-0001 |  | 火灾声光警报器 |  | 个 | 100.000 |  | 55.22 | 5522.00
48 | 23390390-0001 |  | 火灾报警控制器6回路（琴台式） | 含回路板、联网板、通讯板等 | 台 | 1.000 |  | 12493.81 | 12493.81
49 | 23390395-0001 |  | 消防控制图型显示装置（含软件、电脑） |  | 台 | 1.000 |  | 10169.91 | 10169.91
50 | 23400001-0001 |  | 输入输出模块 |  | 个 | 60.000 |  | 59.82 | 3589.20
51 | 23400001-0003 |  | 消防电话主机 |  | 个 | 1.000 |  | 1227.26 | 1227.26
52 | 23410060-0001 |  | 手动报警按钮 |  | 个 | 100.000 |  | 48.32 | 4832.00
53 | 23410060-0002 |  | 消火栓按钮 |  | 个 | 100.000 |  | 43.72 | 4372.00
54 | 23410070-0001 |  | 消防广播扬声器（吸顶、5W） |  | 只 | 150.000 |  | 19.47 | 2920.50
55 | 23450030-0001 |  | UPS电源10KVA/9KW |  | 台 | 1.000 |  | 8495.58 | 8495.58
56 | 27060060 |  | 接地线 1×16mm2 |  | m | 2.000 |  | 5.18 | 10.36
57 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 33.306 |  | 2.40 | 79.93
58 | 27190050 |  | 橡皮绝缘板 5 |  | m2 | 0.050 |  | 12.62 | 0.63
59 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 222.230 |  | 3.13 | 695.58
60 | 28030410-0001 |  | 信号线ZR-RVS-2*1.5 |  | m | 540.000 |  | 2.76 | 1490.40
61 | 28030410-0002 |  | 控制线NH-RVV-4*2.5 |  | m | 1101.600 |  | 13.09 | 14419.94
62 | 28030440 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 |  | m | 15.270 |  | 0.99 | 15.12
63 | 28030500 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2 |  | m | 3.000 |  | 3.28 | 9.84
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 黄圃公交站场消防系统改造工程 |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
64 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 176.600 |  | 2.76 | 487.42
65 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管DN20 | 1.5mm | m | 1030.000 |  | 3.86 | 3975.80
66 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 257.500 |  | 0.99 | 254.93
67 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 1442.000 |  | 0.10 | 144.20
68 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 154.500 |  | 0.17 | 26.27
69 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 8.120 |  | 3.17 | 25.74
70 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 | 398.820 |  | 1.86 | 741.81
71 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 824.000 |  | 0.36 | 296.64
72 | 34050060 |  | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 1.000 |  | 133.33 | 133.33
73 | 34050067 |  | 打印纸卷 |  | 盒 | 0.500 |  | 18.00 | 9.00
74 | 34090001 |  | 白绸 |  | m2 | 0.220 |  | 16.30 | 3.59
75 | 34090070 |  | 电池 |  | 节 | 192.000 |  | 1.03 | 197.76
76 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 101.000 |  | 0.68 | 68.68
77 | 34130003 |  | 标志牌 |  | 个 | 1.000 |  | 5.50 | 5.50
78 | 55050330-0001 |  | 消防广播主机1000W（含功放2台） |  | 台 | 1.000 |  | 5809.73 | 5809.73
79 | 57330001-0001 |  | 标准琴台柜（双节） |  | 个 | 1.000 |  | 1026.55 | 1026.55
80 | 57330001-0002 |  | 多线联动控制单元 |  | 个 | 2.000 |  | 747.79 | 1495.58
81 | 57330001-0003 |  | 总线手动控制盘 |  | 个 | 1.000 |  | 460.18 | 460.18
82 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 764.316 |  | 1.00 | 764.32
83 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 0.800 |  | 1.00 | 0.80
84 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 234.361 |  | 1.00 | 234.36
85 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 5.738 |  | 1.00 | 5.74
86 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 216.748 |  | 0.62 | 134.38
87 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 684.218 |  | 1.00 | 684.22
88 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 394.545 |  | 1.00 | 394.54